**Анкетные вопросы по ливневой канализации городского округа город Рыбинск**

**1. Производственный блок**

1.1. Проводилась ли инвентаризация и паспортизация сетей, в каком объеме?

- из 35 коллекторов городской ливневой канализации по 7 коллекторам из них проведена инвентаризация и разработаны проекты НДС.

1.2. К какому виду имущества отнесены сети (движимое/недвижимое)?

- нет данных.

1.3. Проводятся ли мероприятия по очистке поверхностных сточных вод (установка очистных сооружений, в каком объеме)?

- из 35 коллекторов городской ливневой канализации на 5 выпусках в р. Волга коллектора оборудованы очистными сооружениями.

1.4. Примерный срок разработки НДС, получения разрешения на водопользование?

- нет данных.

**2. Финансово-экономический блок**

2.1. Наличие инвестиционных программ и срок их действия?

- отсутствуют.

2.2. Основные мероприятия инвестиционной программы?

- отсутствуют.

2.3. Размер тарифа на прием и транспортировку дождевых вод?

- отсутствует.

2.4. Перечень расходов, учтенных при формировании тарифа?

- нет данных.

**3. Работа с абонентами**

3.1 Возможность и порядок заключения договоров и выставления счетов за прием поверхностных сточных вод управляющим организациям по многоквартирным жилым домам, а также собственникам частных жилых домов.

- нет данных.

3.2. Возможность и порядок заключения договоров и выставления счетов за прием поверхностных сточных вод собственникам нежилых помещений в многоквартирных жилых домах.

- нет данных.

3.3. Порядок выявления абонентов, осуществляющих сброс поверхностных сточных вод с земельных участков (как документально оформляется факт неорганизованного сброса поверхностных сточных вод с земельного участка абонента для понуждения его к заключению договора).

- выявление абонентов, незаконно подключенных, выявляется в ходе работ по содержанию городских сетей ливневой канализации. Данный факт ничем не оформляется и не регламентируется.

3.4. Порядок взаимодействия с абонентами по вопросу получения, корректировки и проверки информации по площадям и типам поверхностей земельных участков абонента, с которых осуществляется сброс поверхностных сточных вод.

- взаимодействие с абонентами (получение всех необходимых данных) ведется только при сдаче новых объектов строительства, а именно получении заключения на выполнение ТУ по водоотведению.

3.5. Возможность и порядок понуждения абонента к предоставлению информации по площадям и типам поверхностей земельных участков для заключения договоров на прием поверхностных сточных вод (при отказе абонента предоставить необходимую для расчета информации).

- отсутствует.

3.6. Каким образом организован производственный контроль абонентов в части качества очистки сточных вод? Объем показателей, по которым ведется контроль? Какой нормативной базой руководствуются?

- не производится в связи с ограниченным финансированием.

3.7. Порядок выдачи ТУ на подключение к сетям дождевой канализации, форма запроса на получение ТУ.

- заявка на получение ТУ на водоотведение оформляется в свободной форме с приложением всех требуемых документов (паспорта или учредительных документов, документов на землю и т.п.).